Технические данные:

| Наименование параметра | Типы переносных плотномеров |
| --- | --- |
|  | ПЛОТ-3Б-1Р | ПЛОТ-3Б1 | ПЛОТ-3Б-1М |
| Тип плотномера | Погружной на тросе | Погружной на шланге | Компактный |
| Глубина погружения | до 25 м | до 10 м | до 2 м |
| Диапазон измерения плотности | от 680 до 1600 кг/м3 |
| Диапазон измерения температуры | от -40 до +85 оС |
| Диапазон измерения вязкости | от 1,5 до 200 мм2 /с (сСт) |
| Погрешность измерений | плотность: до ±0,3 кг/м3 температура: до ±0,3 оС вязкость: до ±(0,4+0,04v) мм2 /с плотность: до ±0,5 кг/м3 температура: до ±0,3 оС вязкость: до ±(0,4+0,04v) мм2 /с |  |
| Питание | Автономное от встроенной батареи |
| Взрывозащита | Искробезопасная цепь |