Солемер САН-Л

Солемер САН-1 используется  для измерения количества содержания хлористых солей в пробах нефти.  Пробы берутся со скважин, сборных пунктов,  групповых замерных установок, объектов подготовки нефти, резервуаров,  товарных парков и магистральных нефтепроводов.

Прибор характеризуется высокой скоростью проведения анализов солесодержания в нефти в 1,5 ... 2 раза и автоматической обработкой с последующим выводом результатов измерений на цифровое табло. Точность его измерения полностью соответствует ГОСТу 21534-76 (Нефть. Методы определения содержания солей).

Для работы прибор не нуждается  в каких либо  химических реактивах, используется простая дистиллированная вода, что делает его более экономным по сравнению с аналогами.

Технические характеристики

| Диапазон определения хлористых солей, мг/л | 1,5...200000 |
| --- | --- |
| Объем воды на один анализ, л | 0,5 |
| Время одного замера, мин, макс. | 20 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность (блок измерительный/блок подготовки вытяжек), Вт, макс. | 15/150 |